## Sheet1
附件1
东莞市建设工程质量检测项目监管要求(2019版）
序号 | 项目名称 | 自动采集即时上传 | 关键页上传 | 检测系统报告上传 | 试验样品前视频监控+同步电脑屏幕录像 | 检测过程视频音频采集 | 备注
一 | 见证取样检测
1 | 钢筋原材试验 | √ |  | √ | √
2 | 钢筋原材试验复检 | √ |  | √ | √
3 | 钢筋焊接试验 | √ |  | √ | √
4 | 钢筋焊接试验复检 | √ |  | √ | √
5 | 钢筋机械连接试验 | √ |  | √ | √
6 | 钢筋机械连接试验复检 | √ |  | √ | √
7 | 碳素结构钢 | √ |  | √ | √
8 | 碳素结构钢复检 | √ |  | √ | √
9 | 低合金高强度结构钢试验 | √ |  | √ | √
10 | 低合金高强度结构钢试验复检 | √ |  | √ | √
11 | 优质碳素结构钢试验 |  | √
12 | 钢绞线、钢丝试验 |  |  | √ | √
13 | 钢结构节点力学性能检测 |  | √
| 机械连接用紧固标准件力学性能检测 |  | √
| 高强度螺栓力学性能检测 |  | √
14 | 建筑结构用钢板试验 |  | √
15 | 装饰用钢板试验 |  | √
16 | 钢板焊接件试验 |  | √
17 | 钢筋焊接网试验 |  | √
18 | 冷轧扭钢筋试验 | √ |  | √ | √
19 | 桥梁用结构钢 |  | √
20 | 合金结构钢 |  | √
21 | 彩钢板 |  | √
22 | 镀锌钢板 |  | √
23 | 不锈钢钢板 |  | √
24 | 钢铁化学分析 |  |  | √
25 | 水泥物理性能试验 | √ |  | √ | √
26 | 水泥化学性能试验 |  | √
27 | 石试验 |  |  | √
28 | 砂试验 |  |  | √
29 | 集料 |  | √
30 | 拌合水 |  | √
31 | 粉煤灰、石灰化学分析 |  | √
32 | 砂化学分析 |  | √
33 | 混凝土掺合料试验 |  | √
34 | 混凝土外加剂中氨的含量 |  | √
35 | 混凝土掺加剂 |  | √
36 | 混凝土外加剂试验 |  |  | √
37 | 混凝土外加剂匀质性检测 |  |  | √
38 | 混凝土配合比试验 |  |  | √
39 | 砼中氯离子含量 |  |  | √
40 | 混凝土抗渗试验 |  |  | √
41 | 混凝土抗压试验 | √ |  | √ | √
42 | 混凝土抗折试验 | √ |  | √ | √
43 | 混凝土劈裂抗拉 |  | √
44 | 砂浆配合比试验 |  |  | √
45 | 砂浆掺合料试验 |  | √
46 | 砂浆外加剂试验 |  | √
47 | 砂浆性能（包括力学及其它性能）试验 | √ |  | √ | √
48 | 砂浆拌合物理性能（除力学外其它性能） |  | √
49 | 砂浆净浆抗压 |  | √
50 | 混凝土小型空心砌块试验 | √ |  | √ | √
51 | 蒸压加气混凝土砌块试验 | √ |  | √ | √
52 | 蒸压灰砂砖试验 | √ |  | √ | √
53 | 蒸压粉煤灰砖 | √ |  | √ | √
54 | 普通混凝土小型空心砌块试验 | √ |  | √
55 | 烧结空心砖(砌块) 试验 | √ |  | √ | √
56 | 混凝土实心砖试验 | √ |  | √ | √
57 | 轻集料砌块 | √ |  | √ | √
58 | 路面砖 |  | √
59 | 烧结(多孔)砖试验 | √ |  | √ | √
60 | 通用墙体材料 |  | √ |  | √
61 | 板材试验 |  | √
62 | 纸面石膏板、轻质墙板 |  |  | √
63 | 铝合金板材试验 |  | √
64 | 铝合金型材试验 |  |  | √
65 | 铝合金化学分析 |  |  | √
66 | 建筑玻璃光学性能试验、热工性能试验 |  | √ | √
67 | 建筑玻璃中空露点试验 | √ |  | √
68 | 防水涂料试验 |  |  | √
69 | 防水卷材试验 |  |  | √
70 | 内墙涂料试验 |  | √ | √
71 | 外墙涂料试验 |  | √
72 | 防腐涂料试验 |  | √
73 | 钢结构防火涂料 |  | √
74 | 饰面型防火涂料 |  | √
75 | 腻子试验 |  | √
76 | 地坪漆试验 |  | √
77 | 给水管材试验 |  |  | √
78 | 给水管件试验 |  |  | √
79 | 排水管材试验 |  |  | √
80 | 排水管件试验 |  |  | √
81 | 复合管材管件 |  | √
82 | 金属管材管件 |  | √
83 | 塑料管用胶粘剂 |  | √
84 | 管道阀门试验 |  | √
85 | 管道阀门试验 |  | √
86 | 电线电缆试验 |  |  | √
87 | 电线槽试验 |  |  | √
88 | 绝缘电工套管试验 |  |  | √
89 | 埋地式电线导管试验 |  |  | √
90 | 断路器试验 |  |  | √
91 | 家用插座试验 |  |  | √
92 | 漏电开关试验 |  |  | √
93 | 固定式电气装置开关 |  |  | √
94 | 建筑卫生陶瓷试验 |  | √
95 | 墙体节能工程材料 |  | √
96 | 地面节能工程材料 |  | √
97 | 屋面节能工程材料 |  | √
98 | 幕墙节能工程材料 |  | √
99 | 门窗节能工程材料 |  | √
100 | 保温材料 |  |  | √
101 | 通风与空调末端设备 |  | √
102 | 灯具 |  | √
103 | 人造板材中甲醛的含量 |  | √
104 | 涂料、粘结剂、处理剂中甲醛、苯、TVOC、TDI的含量 |  |  | √
105 | 聚氯乙烯卷材、壁纸、地毡等中甲醛、TVOC含量 |  |  | √
106 | 建筑材料、装修材料放射性 |  |  | √
107 | 土粒比重试验 |  | √
108 | 颗粒分析试验 |  | √
109 | 界限含水率试验 |  | √
110 | 砂的相对密度试验 |  | √
111 | 土最大干密度与最优含水率（击实）试验 |  | √
112 | 承载比试验 |  | √
113 | 压缩系数和固结系数试验 |  | √
114 | 抗剪强度试验 |  | √
115 | 无侧限抗压强度试验 |  | √
116 | 密度（环刀法、灌砂法）试验 |  | √
117 | 沥青试验 |  | √
118 | 沥青混合料试验 |  | √
119 | 沥青配合比 |  | √
120 | 土工合成材料试验 |  | √
121 | 圆柱头焊钉 |  | √
122 | 焊接材料试验 |  |  | √
123 | 焊接工艺评定 |  | √
124 | 预应力筋用锚具、夹具和连接器试验 |  |  | √
125 | 密封圈（垫） |  | √
126 | 密封胶检测 |  |  | √
127 | 遇水膨胀橡胶 |  | √
128 | 止水带 |  | √
129 | 防水板 |  | √
130 | 路缘石 |  |  | √
131 | 橡胶支座 |  | √
132 | 井盖 |  | √
133 | 陶粒 |  | √
134 | T型预埋件 |  | √
135 | 产品试板试验 |  | √
136 | 丁腈软木垫 |  | √
137 | 矿粉 |  | √
138 | 钢管 |  | √
139 | 钢管试验 |  | √
140 | 硅酮结构胶相容性检测 |  |  | √
141 | 硅酮结构胶其它性能检测 |  |  | √
142 | 安全网 |  |  | √
143 | 钢管脚手架扣件 |  |  | √
二 | 专项检测
144 | 钻芯法检测强度(CECS 03:2007) | √ |  | √ | √ | √
145 | 回弹法检测混凝土强度检验 |  |  | √ |  | √
146 | 回弹法检测混凝土强度单构件结果表 |  |  | √ |  | √
147 | 混凝土强度（超声回弹综合法）检测 |  |  | √ |  | √
148 | 混凝土强度（后装拔出法）检测 |  | √ |  |  | √
149 | 构件截面尺寸检测 |  | √ |  |  | √
150 | 钢筋保护层厚度检测 |  | √ |  |  | √
151 | 混凝土预制构件结构性能检测 |  | √ |  |  | √
152 | 混凝土后锚固件轴向抗拔 |  |  | √ |  | √
153 | 砌筑砂浆强度（推出法）检测 |  | √ |  |  | √
154 | 砌筑砂浆强度（筒压法）检测 |  | √ |  |  | √
155 | 砌筑砂浆强度（砂浆片剪法）检测 |  | √ |  |  | √
156 | 砌筑砂浆强度（点荷法）检测 |  | √ |  |  | √
157 | 砂浆强度的匀质性（回弹法）检测 |  |  | √ |  | √
158 | 砂浆强度的匀质性（射钉法）检测 |  | √ |  |  | √
159 | 砌体抗压强度（轴压法）检测 |  | √ |  |  | √
160 | 砌体抗压强度（扁顶法）检测 |  | √ |  |  | √
161 | 贯入法检测砂浆抗压强度 |  |  | √ |  | √
162 | 基桩芯样抗压强度(JGJ 106-2014、DBJ 15-60-2008) | √ | √ |  | √ | √
163 | 单桩静载试验(竖向抗压) | √ | √ |  |  | √
164 | 单桩静载试验(竖向抗拔) | √ | √ |  |  | √
165 | 单桩静载试验(水平静载) |  | √ |  |  | √
166 | 高应变动力检测 | √ | √ |  |  | √
167 | 低应变动力检测 | √ | √ |  |  | √
168 | 超声波法检测 | √ | √ |  |  | √
169 | 地基压板载荷试验 | √ | √ |  |  | √
170 | 地基动力触探试验 |  | √ |  |  | √
171 | 地基标准贯入试验 |  | √ |  |  | √
172 | 岩基压板载荷试验 | √ | √ |  |  | √
173 | 锚杆锁定力检测 |  | √ |  |  | √
174 | 岩基承载力钻芯法检测 |  | √ |  |  | √
175 | 饰面砖粘结强度试验 |  |  | √ |  | √
176 | 饰面砖粘结强度试验复检 |  |  | √ |  | √
177 | 建筑幕墙的气密性、水密性、抗风压性能、平面内变形性能检测 |  | √ |  | √
178 | 保温砂浆厚度检测 |  |  | √ |  | √
179 | 保温砂浆拉拔试验 |  |  | √ |  | √
180 | 闭水试验 |  | √ |  |  | √
181 | 满水试验 |  | √ |  |  | √
182 | 电梯工程 |  | √
183 | 电气工程 |  | √
184 | 排水及采暖工程 |  | √
185 | 通风与空调工程 |  | √
186 | 弱电（智能建筑）系统 |  | √
187 | 空调系统冷热源及管网节能 |  | √
188 | 空调系统节能性能检测 |  | √
189 | 配电与照明节能工程 |  | √
190 | 门窗三性试验 |  | √ |  | √
191 | 室内环境 |  | √ |  |  | √
192 | 土壤氡浓度 |  | √ |  |  | √
193 | 构件缺陷检测（超声法） |  | √ |  |  | √
194 | 钢结构焊接质量无损检测（射线法） |  | √ |  |  | √
195 | 钢结构焊接质量无损检测（超声波法） |  | √ |  |  | √
196 | 钢结构焊接质量无损检测（磁粉法） |  | √ |  |  | √
197 | 钢结构焊接质量无损检测（渗透法） |  | √ |  |  | √
198 | 钢结构防火涂装检测 |  | √ |  |  | √
199 | 钢结构防腐涂装检测 |  | √ |  |  | √
200 | 钢网架结构的变形检测 |  | √ |  |  | √
201 | 桥梁静载试验 |  | √ |  |  | √
202 | 桥梁动载试验 |  | √ |  |  | √
203 | 预制单梁荷载试验 |  | √ |  |  | √
204 | 桥梁定期检测 |  | √ |  |  | √
205 | 路基平整度 |  |  | √ |  | √
206 | 路基弯沉值 |  | √ |  |  | √
207 | 路基回弹模量 |  | √ |  |  | √
208 | 断面形状 |  | √ |  |  | √
209 | 道路面层厚度 |  | √ |  |  | √
210 | 水泥混凝土路面弯拉强度 |  | √ |  |  | √
211 | 路面平整度 |  | √ |  |  | √
212 | 沥青路面压实度 |  | √ |  |  | √
213 | 路面构造深度 |  | √ |  |  | √
214 | 路面弯沉值 |  | √ |  |  | √
215 | 路面抗滑性能 |  | √ |  |  | √
216 | 路面渗水系数 |  | √ |  |  | √
217 | 接口密闭性试验、满水或闭水试验 |  | √ |  |  | √
218 | 围护结构现场实体检测 |  | √ |  |  | √
219 | 土钉抗拔、基础锚杆抗拔 |  | √ |  |  | √
220 | 钢筋间距 |  | √ |  |  | √
221 | 砂浆抗拔 |  | √ |  |  | √
222 | 混凝土喷射厚度检测 |  | √ |  |  | √
223 | 交通设施 |  | √
224 | 线形检测 |  | √
225 | 沥青现场检测 |  | √ |  |  | √
226 | 探地雷达检测 |  | √
227 | 隧道检测 |  | √
228 | 排水管道电视检测（CCTV检测） |  | √
229 | 地铁屏蔽门安装工程 |  | √
230 | 隧道空气检测 |  | √
231 | 监测与控制节能工程 |  | √
232 | 房建工程压实度检测 |  | √ |  |  | √
233 | 防雷接地电阻 |  | √ |  |  | √
注：1.自动采集即时上传：指检测设备需满足自动采集要求，并自动将数据上传到检测监管系统。2.关键页上传：指检测报告不在检测管理系统里出具的项目需要上传关键页内容，取得报告标识码，打印关键页作为正式报告的一部分内容。3.检测系统报告上传：指需要在检测管理系统里出检测报告并自动将报告内容上传到检测监管系统。